****

**Beredskabsplan for**

**Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværk**

**Senest revideret:**

**marts 2013**

**Indhold**

[1. Beredskabsplan 3](#_Toc321073073)

[1.1. Generel ansvarsfordeling 3](#_Toc321073074)

[1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3](#_Toc321073075)

[2. Beredskabssituation 4](#_Toc321073076)

[2.1. Forbrugerklage vedr. ”dårligt” vand (smag, lugt, misfarvning) 4](#_Toc321073077)

[2.2. Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier 5](#_Toc321073078)

[2.3. Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier 6](#_Toc321073079)

[2.4. Akut forurening af kildeplads 7](#_Toc321073080)

[2.5. Lækage på ledningsnettet 8](#_Toc321073081)

[2.6. Strømudfald 9](#_Toc321073082)

[2.7. Hærværk eller indbrud 10](#_Toc321073083)

[2.8. Brand og eksplosion 11](#_Toc321073084)

[2.9. Trusler om sabotage 12](#_Toc321073085)

[2.10. Større driftsforstyrrelse 13](#_Toc321073086)

[2.11. Klordesinficering 14](#_Toc321073087)

[3. Mulige beredskabsydelser 15](#_Toc321073088)

[4. Rapportblad 16](#_Toc321073089)

[5. Eksempler på information 17](#_Toc321073090)

[5.1. Skabelon til pressemeddelelse 17](#_Toc321073091)

[5.2. Eksempel på pressemeddelelse 18](#_Toc321073092)

[5.3. Skabelon til løbeseddel 19](#_Toc321073093)

[5.4. Eksempel på løbeseddel 20](#_Toc321073094)

[6. Myndigheder og nyttige navne og adresser 21](#_Toc321073095)

[6.1. Myndigheder m.fl. 21](#_Toc321073096)

[6.2. Information – Nyttige navne og adresser 21](#_Toc321073097)

[7. Bilag 22](#_Toc321073098)

[7.1. Vandværksprofil 22](#_Toc321073099)

[7.2. Alarmeringsliste 23](#_Toc321073100)

[7.3. Valgte beredskabsydelser 25](#_Toc321073101)

[7.4. Vurdering af potentielle større driftsforstyrrelser 26](#_Toc321073102)

#  Beredskabsplan

Denne beredskabsplan er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelsen af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkelig og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand.

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten.

Beredskabsplanen gennemgås med henblik på opdateringer mindst én gang årligt.

Vandrådet foretager opdatering beredskabsplanen hvert år i 4. kvartal, første gang i 2013, og udsender herefter den opdaterede beredskabsplan til medlems­vandværkerne.

Det enkelte vandværk skal herefter opdatere bilagene.

## Generel ansvarsfordeling

Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. leve­ring af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

I alle former for beredskabssituationer er der kun én person fra vandværket, som har det overordnede ansvar, og som kontakter relevante myndigheder og presse.

Dvs. hvis formanden er til stede, er han den ansvarlige og den, der udtaler sig, og hvis ikke han er til stede, overgår ansvaret til hans stedfortræder, jf. afsnit 7.1.

Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommu­nens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne.

I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, trusler om sabotage, væbnet konflikt el. lign.) ringes 112. Beredskabschefen har herefter normalt det over­ordnede ansvar for det videre forløb, samt hvorvidt der skal nedsættes en styre­gruppe for beredskabet. Gruppen består af Beredskabschefen eller dennes sted­fortræder, kommunes tilsyn, embedslægen og aktuel repræsentant for vand­værket.

## Generel handling i beredskabssituationer

Bevar ro og overblik i situationen og følg retningslinjer i beredskabsplanen. En udgave af beredskabsplanen findes på vandværket. Desuden er det vigtigt at bruge SUND FORNUFT i alle situationer.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på værket er vigtig i alle beredskabssituationer. Praktiske opgaverne uddelegeres af bestyrel­sen og evt. beredskabschefen til VVS-installatør, elektriker og entreprenør.

I hver eneste beredskabssituation (f.eks. lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på et rapportblad med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab samt politi eller anden myndighed.

Forsikringsselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringssager.

# Beredskabssituation

## Forbrugerklage vedr. ”dårligt” vand (smag, lugt, misfarvning)

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse.Spørg om:* Hvor længe har det stået på?
* Er det fra alle haner, både kolde og varme?
* Har der været arbejdet på vandinstallationen indenfor den seneste måned?
* Har naboerne samme oplevelse?
 |
| Varsling |  |
| Konsekvenser |  |
| Handling | Naboer til forbruger kontaktes, for afklaring af om der er tilsva­rende oplevelser.Såfremt ingen naboer, hverken før eller efter forbrugeren har samme oplevelse, må årsagen findes i forbrugerens egen instal­lation, og er derfor Vandværket uvedkommende.Såfremt naboerne har samme oplevelse, underrettes det kom­mu­nale tilsyn, og der udtages snarest vandprøve.Beredskabsgruppen indkaldes ved forbrugerklager, der ikke er begrundet af tekniske eller driftsmæssige årsager, og som ikke kan løses med vandforsyningens egne ressource. |
| Information |  |
| Udbedring af skade | Såfremt eventuelle vandanalyser viser overskridelse af grænse­værdierne, eskaleres beredskabssituationen til enten **Ikke kritisk** eller **Kritisk** overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier. |
| Opfølgning |  |
| NB! | Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikrings­selskab, politi eller andre myndigheder. |

## Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller misfarvning af vandet.

Overskridelse af behandlingsparametre, så som jern, mangan, ilt, nitrit, ammo­nium og turbiditet skyldes oftes, at behandlingsanlægget ikke fungerer optimalt. Der er derfor behov for, at vandværket gennemgår og optimerer behandlings­anlægget. Disse overskridelser anses ikke for akutte sundhedsskadelige, dog kan større overskridelser af ammonium og nitrit være meget betænkelig for spæd­børn og alvorligt syge personer.

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis overskridelsen er konstateret ved analyse, vurderer kommunens tilsyn om overskridelsen er kritisk. |
| Varsling |  |
| Konsekvenser |  |
| Handling | Vandværket skal, evt. i samarbejde med samarbejdspartner, gennemgå og optimerer behandlingsanlægget.Såfremt kommunens tilsyn efterfølgende vurdere at overskrid­elsen er kritisk, eskaleres beredskabssituationen til ”**Kritisk over­skridelse af vandkvalitetens grænseværdier**”. |
| Information | Kommunes tilsyn orienteres gerne skiftligt om, at vandværket har igangsat en optimering af behandlingsanlægget. |
| Udbedring af skade | Nødvendige initiativer påbegyndes.Under udbedringen vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes tilsyn holdes orienteret. |
| Opfølgning |  |
| NB! | Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikrings­selskab, politi eller andre myndigheder. |

## Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunkt og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse, vurderer kommunens tilsyn i samråd med embedslægen, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. |
| Varsling | Hvis ikke kommunes tilsyn allerede ved besked fra analyse­­resultaterne, varsles kommunens tilsyn. |
| Konsekvenser | Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død.Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere. |
| Handling | Nødvendige initiativer i form af information til forbrugerne. Kogeanbefaling m.m. vurderes af kommunens tilsyn i samarbej­de med embedslægen.Hvis muligt, etableres alternativ vandfor­syning i form af nødfor­syning fra naboværk.Overvej initiativer overfor sårbare forbrugere.Teknisk gennemgang iværksættes, for opsporing af kilden til forureningen. |
| Information | Forbrugerne (først sårbare forbrugere) orienteres om situationen i pressemeddelelser og / eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. kogeanbefaling, muligheder for alternativ vandforsyning. |
| Udbedring af skade | Udbedring af skader påbegyndes. F.eks. i form af rengøring af rentvands­beholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m.Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og kommunes tilsyn holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er lang­varig. |
| Opfølgning | Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situati­onen igen er normal. |
| NB! | Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikrings­selskab, politi eller andre myndigheder. |

## Akut forurening af kildeplads

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld indenfor vandforsyningens indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m.

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges til symptomer og eventuelle skader samt skadelokalitet. |
| Varsling | Forureningen anmeldes til følgende instanser:* Kommunens tilsyn / Redningsberedskabet/beredskabschefen
* Politiet (112)
* Ansvarligt tekniske personale på vandværket

Førsteindsatsen på uheldsstedet ledes som hovedregel af kom­munes tilsyn / bered­skabets indsatsleder. Kommunens tilsyn / indsatslederen har hovedansvaret for at fordele arbejdet samt tilkalde nødvendig bistand og andre myndigheder. |
| Konsekvenser | Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død.Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere.Risiko for ødelæggelse af kildepladsen. |
| Handling | Indvinding fra forurenet kildeplads stoppes.Forsyningssituationen revurderes i forhold til forurenings udbredelse og art.Området lokaliseres og afspærres vha. afspærringsmateriel. Etabler eventuelt nødvandforsyning.Kommunes tilsyn / Beredskabet informeres om, hvilket område der er afspærret. |
| Information | Berørte forbrugere (især sårbare forbrugere) og virksomheder informeres vha. medier og / eller løbesedler i samråd med kommunes tilsyn. Dette arbejde koordineres af indsatslederen. Kontakt lokalradio og lokal-tv i samråd med kommunens tilsyn. |
| Udbedring af skade | Efter førsteindsatsen overdrages oprensningsopgaven til kommunens miljøtilsyn, der forestår den endelige oprensning af forureningen. |
| Opfølgning | Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situati­onen igen er normal. |
| NB! | Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. |

## Lækage på ledningsnettet

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader samt skadeslokalitet. |
| Varsling |  |
| Konsekvenser | Mulig ødelæggelse af materielle værdier. |
| Handling | Lækage lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr. Ved større lækager afspærres området.Etabler eventuelt nødfor­syning. |
| Information | Berørte forbrugere og virksomheder informeres f.eks. ved hjælp af løbesedler. |
| Udbedring af skade | Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. |
| Opfølgning |  |
| NB! |  |

## Strømudfald

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. |
| Varsling |  |
| Konsekvenser | Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. |
| Handling | Tilslut/opstart evt. nødstrømsanlæg. Ved vedvarende strøm­udfald etabler eventuelt nødforsyning.Ved udfald på forsyningsnettet kontaktes DONG Energy.El-installatør kontaktes. |
| Information | Ved længevarende strømudfald informeres forbrugerne samt Redningsberedskabet/Beredskabs­chefen. |
| Udbedring af skade | Udbedres af fagfolk. |
| Opfølgning |  |
| NB! | Undlad ethvert indgreb af hensyn til egne og andres sikkerhed. |

## Hærværk eller indbrud

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk hen­vendelse fra forbruger noter navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelt skader samt skadeslokalitet. |
| Varsling | Hændelsen anmeldes til politiet, og kommunes tilsyn informeres. |
| Konsekvenser | Risiko for sygdom blandt forbrugerne, og i værste tilfælde død.Risiko for at levnedsmiddelproducenter kan sprede forureningen yderligere.Risiko for ødelæggelse af kildepladsen. |
| Handling | Naboer til vandværket kontaktes, for afklaring af om de har set eller hørt noget.Der udtages hurtigst muligt vandprøver ved afgang vandværk samt hos forbrugerne iht. prøvetagningsliste |
| Information |  |
| Udbedring af skade | Er der sket hærværk/skade som kan påvirke driften udbedres de hurtigst muligt. |
| Opfølgning | Overvej alarmer på boringer og vandværk, og etablering af automatisk pumpestop ved alarmudløsning. |
| NB! |  |

## Brand og eksplosion

Ring 112 Brandvæsen.

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. |
| Varsling | Nærmeste omgivelser advares. |
| Konsekvenser | Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. |
| Handling | Ring 112.Eventuel opstart af nødstrømsanlæg.Eventuel etablering af nødfor­syning. |
| Information | Ved længevarende manglende vandforsyning informeres forbrug­erne samt beredskabs­chefen. |
| Udbedring af skade | Udbedres af fagfolk. |
| Opfølgning | Forbrugeren informeres om, at skaden er udbedret og situati­onen igen er normal. |
| NB! | Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. |

## Trusler om sabotage

Ring 112 Politi.

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunkt, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse. |
| Varsling | Nærmeste omgivelser advares. |
| Konsekvenser |  |
| Handling | Ring 112.Kontrollere at Vandværkets lokaliteter er forsvarligt aflåste, at eventuelle alarmer er slået til. |
| Information |  |
| Udbedring af skade |  |
| Opfølgning |  |
| NB! | Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder. |

## Større driftsforstyrrelse

Følgende procedure følges:

|  |  |
| --- | --- |
| Alarm indgået | Noter tidspunktet og hvordan meldingen blev konstatereret. |
| Varsling |  |
| Konsekvenser | Ingen vandforsyning til forbrugerne i kortere eller længere periode. |
| Handling | Iværksæt handling i henhold til afsnit 7.4. |
| Information | Ved svigtende vandforsyning informeres forbrugerne samt Redningsberedskabet/Beredskabs­chefen. |
| Udbedring af skade | Udbedres af fagfolk. |
| Opfølgning |  |
| NB! |  |

## Klordesinficering

Klordesinficering benyttes ved bakteriologisk forureninger og det anbefales at kon­takte vandværkets brøndborer og en evt. rådgiver. Dette arbejde er sundheds­far­ligt, for dem der udfører arbejdet. Hvis klorholdigt vand kommer med ud til for­brug­erne (tilsigtet eller ved uheld) kan dette give forbrugerne væsentlige gener.

Desinficering kræver godkendelse af myndighederne, uanset om den foretages på boringer, tanke eller ledningsnettet og uanset hvilket desinficeringsmiddel der anvendes.

Tilladelse kræves til såvel indpumpning som afledning af tilsætningsstoffer.

Derfor – dette arbejde er for eksperter, hvorfor der kontaktes en sådan.

* Vandværkets rådgiver.
* Vandværkets brøndborer.
* FVD’s konsulenter.

**NB!**

Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelser.

Dette er at betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller andre myndigheder.

# Mulige beredskabsydelser

|  |  |
| --- | --- |
| Beredskabsydelse | 1.000 liters tanke, dunke og engangs poster |
| Beskrivelse af ydelsen | Beredskabet er baseret på COMBO – aqua’s vandtanke á 1.000 liter. Ved brug fores tankene med en steril engangsplastsæk, så det er rent vand der leveres til borgerne. Derudover suppleres der med engangsplastdunke som kan udleveres til de forbrugere der ikke selv har emballage til at bære vandet hjem i. |
| Leverandør | Beredskabsforbundet |
| Reaktionstid | 2 – 3 timer |
| Kræver forudgående aftale | Ja |
|  |  |
| Beredskabsydelse | 20 m3 tankvogn |
| Beskrivelse af ydelsen | Levering af tankvogn. |
| Leverandør | Johs. Rasmussen, Svebølle, Tlf.: 5929 3123. |
| Reaktionstid |  |
| Kræver forudgående aftale |  |
|  |  |
| Beredskabsydelse | 1.000 liters tanke |
| Beskrivelse af ydelsen |  |
| Leverandør |  |
| Reaktionstid |  |
| Kræver forudgående aftale |  |
|  |  |
| Beredskabsydelse | Nødstrømsgenerator |
| Beskrivelse af ydelsen | Leje af nødstrømsgenerator |
| Leverandør | Cramo (Ringsted, Glostup), Tlf.: 70 110 210 |
| Reaktionstid | Åbningstider:Mandag-torsdag 6.00 - 16.00. Fredag 6.00-15.00. |
| Kræver forudgående aftale | Nej |

# Rapportblad

Forløbet noteres med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedbetegnelser.

Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.

|  |  |
| --- | --- |
| **Emne:** |  |
| **Dato:** |  |
| **Forløb** |  | **Tid** | **Initialer** |
| Alarm indgået |  |  |  |
| Afhjælpning startet |  |  |  |

# Eksempler på information

## Skabelon til pressemeddelelse

|  |
| --- |
| **Pressemeddelelse****Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværk****Overskrift**Overskriften skal fange øjet. Overskriften bør kun indeholde et, entydigt budskab.**Indledning / Summering af budskab**Indledning: 2 – 4 linjer der opsummere hovedbudskabet**Brødtekst**Forklar i enkle vendinger, hvad der er sekt og konsekvenserne forbundet hermed evt. påkrævede forholdsregler.Beskriv hvor: Angiv det berørte område nøjagtigt.Hvis relevant, uddyb og forklar: Hvordan / hvorfor / hvornår.Hvis relevant, oplyst hvornår og hvordan der bringes nye oplysninger.**Anfør evt.:**Til frigivelse: dato klokkeslæt**Yderligere oplysninger / Kontaktperson:**Navn, Titel, telefonnummer, e-mail. |

## Eksempel på pressemeddelelse

|  |
| --- |
| **Xxxx Vandværk 8. juli 2008****Pressemeddelelse****Vandforurening på vej a, b og c.****Forsat anbefaling om at koge vandet.**Vand til drikkeformål og til madlavning i området Kirke Sonnerup Vandværk I/S skal forsat koges. Der er ingen grund til at koge vandet i de andre dele af Kirke Sonnerup Vandværk I/S By.Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vand forsætter med at skylle ledningssystemet, så længe der er behov for det.Ophævelse af anbefalingen om at koge vandet vil ske, når samtlige prøver viser, at vandet er rent.**Vandet skal koges indtil anbefalingen ophæves.**Henvendelse i sagen kan ske til Embedslægen om sundhedsmæssige spørgsmål, tlf. 3530 3030, samt til Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vand om tekniske spørgsmål, 1234 56768. |

## Skabelon til løbeseddel

|  |
| --- |
| **TIL BEBOERE OG VIRKSOMHEDER I** * gade nr. xx – yy
* gade nr zz – uu

**PROBLEMER MED VANDKVALITETEN / FORURENING AF LEDNIGNSNETTET**Der er den *dato* klokken *tid* konstateret problemer med kvaliteten / forurening af drikkevand, der leveres fra det Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværks ledningsnet. Problemerne kan have betydning for forbrugerne i de gader, der er nævnt ovenfor.Vandforsyningen arbejder på at indkreds forureningskilden og foretage rensning af de forurenede dele af ledningsnettet.**Indtil videre må det frarådes at bruge vandet til drikkeformål****Eller****Indtil videre må det frarådes at bruge vandet til både drikkeformål og til udvortes brug.**Der er opstillet en midlertidig aftapningsmulighed på *gadenavn* ud for *husnummer*, hvorfra der kan hentes drikkevand af tilfredsstillnede kvalitet.Så snart forholdene igen er normale, vil der blive givet besked herom.Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværk den *dato* |

## Eksempel på løbeseddel

|  |
| --- |
| **Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværk I/S informerer:**Drikkevandet er forurenet.Den rutinemæssige kontrol af drikkevandet i dit område har vist, at det er forurenet.Vandet er forurenet med colibakterier.Colibakterier er en storgruppe almindeligt forekommende tarmbakterier. Ved at undersøge vandprøver for colibakterier har man et godt grundlag for at bedømme den hygiejniske kvalitet.Man skelner mellem forskellige former for colibakterier. Escherichia coli er navnet på en gruppe, der kan dyrkes ved 44o C, og som man bruger som indikator for sygdomsfremkaldende tarmbakterier. Det er den bakterie, der er fundet i din vandforsyning.Det vi ved nu er altså, at vi har en forurening med kloakvand.Indtil nu har vi i stort set alle de positive vandprøver fundet under 50 E. coli pr. dl. Vand.Til sammenligning mister man sit Blå Flag, hvis der er mere end 1.000 E. coli pr. dl. vand i badevandet.I vores søvand er der i badesæsonen mellem 10 og 40 E. coli pr. dl. Vand.For at beskytte dig selv mod sygdom, kan du bruge vandet i hanerne på samme måde, som hvis du var på ferie sydpå.Undgå helst at drikke vandet direkte fra hanen. Vandet skal koges først. Et par minutters kogning er nok.Du kan, som du plejer, bruge vandet til vask, rengøring badning osv.Vi arbejder intenst på at finde kilden til forureningen, så den kan stoppes.Hele ledningsnettet bliver undersøgt, og vi tager vandprøver hele tiden for at følge udviklingen og sikre vandforsyningen.Det er Yyyyy, der tager vandprøver og analyserer dem.Embedslængen bliver løbende holdt orienteret, og han vurderer vandets kvalitet. Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværk følger hans anbefalinger og beslutninger.Vi gør vores yderste for at holde borgeren, der er berørt af forureningen af drikkevandet, underrettet om situationen.Det kan være meget vanskeligt at finde årsagen til forureningen.Hvis du har mistanke til en defekt vandinstallation, en defekt kloakledning, en unormal brug af brandhaner eller andet, så kontakt os endelig!Du kan ringe til Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværk på tlf. 1234 5678 eller til Yyyyy på tlf. 1122 3344.Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværk1. januar 2008 |

# Myndigheder m.fl.

|  |
| --- |
| Myndigheder m.fl. |
| **Betegnelse** | **Navn** | **Adresse** | **Tlf. arb.** | **Tlf. priv.** | **Mobil** |
| Lejre Kommune | Hovednummer | Møllebjergvej 44330 Hvalsø | 4646 4646 |  |  |
| Lejre Kommunes tilsyn | Eskild LundVinie Hansen | Lejrevej 154320 Lejre | 4646 49534646 4946 |  |  |
| Beredskabschef | Per Boye | Vintapperbuen 24070 Kr. Hyllinge | 3065 2100 |  |  |
| Redningsberedskab(Lejre Brandvæsen) | Nord | Vintapperbuen 24070 Kr. Hyllinge | 4640 4888 |  |  |
| Redningsberedskab(Lejre Brandvæsen) | Syd | Horseager 64330 Hvalsø | 4640 4888 |  |  |
| Embedslægen | Sorø | Roighed 7, 2. sal4180 Sorø | 7222 7910 |  |  |
| Fødevarestyrelsen | Øst | Søndervang 44100 Ringsted | 7227 6900 |  |  |
| Lejre Forsyning | Vand | Højbyvej 194320 Lejre | 2020 3056 |  |  |
| Lejre Forsyning | Spildevand | Højbyvej 194320 Lejre | 2020 3056 |  |  |
| Beredskabsstyrelsen |  | Datavej3460 Birkerød | 4590 6000 |  |  |
| Beredskabsstyrelsen | Sjælland | Bag Bakkerne 264700 Næstved | 4590 5700 |  |  |
| Alarmcentral |  |  | 112 |  |  |
| Falck |  |  | 7010 2030 |  |  |
| Lægevagten |  |  | 7015 0700 |  |  |
| Rigshospitalets giftinfor.center |  |  | 3545 3545 |  |  |
| Information – Nyttige navne og adresser |
| **Betegnelse** | **Navn** | **Adresse** | **Tlf. arb.** | **Tlf. priv.** | **Mobil** |
| Lokale aviser | Dagbladet Roskilde | Søgade 4 – 124100 Ringsted | 5761 2500 |  |  |
| Lokale aviser | Midtsjællands Avis | Søvej 14140 Borup | 5752 2288 |  |  |
| Lokale aviser | Midtsjællands folkeblad | Kvarmløsevej 364340 Tølløse | 5918 5157 |  |  |
| DR  | DR |  | 3520 3040 |  |  |
| TV2 | TV2 |  | 3975 7575 |  |  |
| Forsikring | **FVD**/Tryg |  | 5614 4242 |  |  |

# Bilag

## Vandværksprofil

|  |  |
| --- | --- |
| Navn og adresse | Sonnerup Vandværk I/S |
| Bemandingsstatus | Ingen |
| Formand | Kåre Madsen, Sonnerup Gade 12 |
| Stedfortræder |  |
| Tlf.nr. vandværk | Vandværk | 50724562 el 46491454 |
|  | Vagttelefon | Ingen  |
|  | Fax |  |
|  | E-mail | Kaare\_madsen@post.tele.dk |
|  |  |  |
| Nødforsyning | Andre vandværker | Nej |
|  | Tilkoblingsmuligheder til og fra tankvogn på vandværket | Nej |
|  | Tappemuligheder på ledningsnettet | Nej |
|  | Nødstrømsforsyning | Nej |
|  |  |  |
| Kapacitet | Døgnforbrug | 15 m3 |
|  | Maksimal døgnproduktion | ? |
|  | Rentvandstanks kapacitet | ? |
|  | Maksimal udpumpning | ? |
|  |  |  |
| Ledningskort | Papirkort Bestyrelsen har papirkort | Ja |
|  | Elektronisk kort | Nej |
|  |  |  |
| Alarm og nøgler | Nøgleboks ja / nej | Nej |
|  | Nøgler ligger hos: | Sonnerup Gade 12 el. 17B |
|  |  |  |
| Tilslutning af generator | Stiktype | 220Volt |
|  | kWh behov | ? |

## Alarmeringsliste

|  |
| --- |
| Kirke Sonnerup Vandværk I/S Vandværk |
| **Betegnelse** | **Navn** | **Adresse** | **Tlf. arb.** | **Tlf. priv.** | **Mobil** |
| Formand | Kåre Madsen | Sonnerup Gade 12 | 43352370 | 46491454 | 50724562 |
| Kasserer | Jytte Hedlund | Nordmandsvænget 6 O |  | 4649 1220 |  |
| Best. medlem | Knud S. Nielsen | Englerupvej 54 |  | 4649 2585 |  |
| Best. medlem | Niels Jensen | Sonnerup Gade 41 |  | 4649 1426 |  |
| Best. medlem | Dennis Dysted, | Sonnerup Gade 17B |  | 4646 2248 |  |
| Best. medlem | Erik Damgaard | Englerupvej 53 |  | 4649 1392 |  |
| Sårbare forbrugere |
| **Betegnelse** | **Navn** | **Adresse** | **Tlf. arb.** | **Tlf. priv.** | **Mobil** |
| Lejre Kommune | Ældreboliger |  |  |  |  |
| Lejre Kommune |  |  |  |  |  |
| Lejre Kommune |  |  |  |  |  |
| Bofællesskaber |  |  |  |  |  |
| Lægehuset |  |  |  |  |  |
| Tandlæge |  |  |  |  |  |
| SFO |  |  |  |  |  |
| Folkeskole |  |  |  |  |  |
| Privat skole |  |  |  |  |  |
| Daginstitutioner |  |  |  |  |  |
| Daginstitutioner |  |  |  |  |  |
| Virksomheder |  |  |  |  |  |
| Restaurant |  |  |  |  |  |
| Restaurant |  |  |  |  |  |
| Lev.mid.­producenter |  |  |  |  |  |
| Landbrug |  |  |  |  |  |
| Landbrug |  |  |  |  |  |
| Hobbylandbrug |  |  |  |  |  |
| Hobbylandbrug |  |  |  |  |  |
| Håndværkere og materiel |
| **Betegnelse** | **Navn** | **Adresse** | **Tlf. arb.** | **Tlf. priv.** | **Mobil** |
| **Ledningsanlæg** |
| Entreprenør | Mikael Nielsen v/ Mikael Aunskov | Solsortevej 15, Viby | 22999893 | 40885830 |  |
| VVS-installatør | Badexperten | Rønnevej 5Kirke Såby | 70220201 |  |  |
| Vandværksindustri+ tilsyn | Fr. Dahlgaard | Spånnebæk 3BHolbæk | 59430230 |  |  |
| Lækagesøgning |  |  |  |  |  |
| **Vandværk** |
| Brøndborer |  |  |  |  |  |
| Elforsyning |  |  |  |  |  |
| El-installatør | Stenbæk El-center |  | 46404490 |  |  |
| Ingeniør |  |  |  |  |  |
| Laboratorium |  |  |  |  |  |
| Nødstrømsanlæg |  |  |  |  |  |
| Pumper |  |  |  |  |  |
| SRO |  |  |  |  |  |

## Valgte beredskabsydelser

* Beredskabsydelse:
* Beredskabsydelse:

## Vurdering af potentielle større driftsforstyrrelser

|  |  |
| --- | --- |
| **Forhold** | **Beskrivelse** |
| Hændelse | Vandværket har kun 1 boring. Den falder sammen eller der sker noget andet, der gør at boringen må nedlægges eller tages ud af drift i længere tid. |
| Kortsigtet løsning |  |
| Langsigtet løsning | * *Etablering af ny boring. Tager formentlig uger, og er bekostelig. Det bør være afklaret på forhånd hvor en ny boring skal etablereres, hvad den koster og hvorledes den finansieres.*
* *Etablering af forbindelsesledning til nabovandværk. Det bør være afklaret på forhånd, om nabovandværket er interesseret i en sådan, hvor den skal ligge, hvad den koster og hvorledes den skal finansieres.*
* *Fusion med nabovandværk. Det bør være afklaret på forhånd, om nabovand­værket er interesseret i en fusion og hvad vilkårene skal være for en sådan.*
 |
| Hændelse | Vandværket har kun et iltningstårn/iltningstrappe og som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på. |
| Kortsigtet løsning |  |
| Langsigtet løsning |  |
| Hændelse | Vandværket har kun et filter som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på. |
| Kortsigtet løsning |  |
| Langsigtet løsning |  |
| Hændelse | Vandværket har kun en rentvandsbeholder som må tages ud af drift i længere tid, mens udbedring står på. |
| Kortsigtet løsning |  |
| Langsigtet løsning |  |
| Hændelse | Vandværket har kun en rentvandspumpe, som går i stykker. |
| Kortsigtet løsning |  |
| Langsigtet løsning |  |